中新苏滁高新技术产业开发区清流河水环境治理及配套（二期）项目

金属结构及启闭机采购及安装

招

标

公

告

江苏省水利建设工程有限公司

二〇二三年十二月

金属结构及启闭机采购及安装招标公告

## 1、工程概况及招标范围

## 1.1工程地点

安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区清流河。

## 1.2工程规模

中新苏高新技术产业开发区清流河水环境治理及配套项目二期工程包括:胜利圩1号排涝泵闸一座，设计流量26m3/s ，设5台机组，配套节制闸、出水箱涵各两孔，单孔净宽均为3.5m。

2.泵站进水池清污机桥设置回转式清污设备；泵站进水流道设置检修闸门一道，共2扇，泵站出水箱涵及节制闸设置工作闸门一道共4扇，另各设叠梁式检修门一道，共8根，金结工程共计设有平面闸门6 扇，浮箱叠梁门8根，回转式清污机5台套及配套皮带输送机1台套，卷扬式启闭机4台套，门槽18套( 孔)，具体以设计文件为准。

## 1.3工期要求

本工程总体计划于 2023 年12月20日开工，2025年1月22日前具备合同工程完工验收条件。其中：

计划2024年2月20日安装闸门埋件，2024年5月30日前完成闸门安装。

## 1.4工程质量

质量等级：合格。工程缺陷责任期为二年。

执行《中新苏滁高新技术产业开发区清流河水环境治理及配套（二期）项目招标文件》，以及总包方投标文件承诺和设计图纸、相关技术规范的要求，施工质量符合国家及行业相关规定的合格标准。

## 2、工程计量及价格调整

## 2.1工程计量

本次招标的主要工程量为：1、 回转式清污机4.0m×6.8m（孔口尺寸）：5台套；2、钢闸门及埋件制作：86.8t；3、QP卷扬式启闭机1×200KN：4台套；4、 水平皮带输送机（带宽800mm 长度30m 功率7.5kw）；5、配电箱4台。（详见附件：金属结构采购清单）。结算工程量以实际发生并经双方现场负责人签字确认的工程量为准。

以上工作内容均包括相关的施工放样、试验及检测、工程验收、资料的申报、整理，以及招、投标文件规定的其他内容。

## 2.2价格调整

采用固定单价合同，任何情况均不对单价进行调整。

## 3、付款方式

## 3.1预付款

无预付款。

## 3.2工程进度款

进场金属结构价值达到60万元后开始付款，付款金额为进场金属结构价值的70%；施工过程中，按月支付进场金属结构价值的70%；工程竣工验收合格后付款至合格工程量价款的80%；竣工结算经审计备案后付至结算总造价的90%，剩余10%作为工程质量保证金。工程质量保证金在工程缺陷责任期（二年，从验收合格之日起计算）满回访合格后一个月内付清。

## 4、投标人资格要求

## 4.1主要资格条件

潜在投标人须具备独立法人资格和安全生产许可证，经营范围包括钢闸门、清污机、卷扬式启闭机等金属结构制造等。

具备类似水闸、泵站工程金属结构的制造能力和经验，并提供相应证明文件。

## 4.2资格后审

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求必须符合主要资格要求，投标人必须按要求提供上述要求的相关证明资料，否则作为废标处理。

资格后审的资料为：法人营业执照、安全生产许可证、法人身份证明或授权书、业绩信誉证明材料原件。

## 4.3投标保证金

投标保证金的形式：电汇、网上银行支付等方式。投标保证金必须从投标人法人基本账户汇入招标人指定账户，汇款备注：中新苏滁清流河（二期）项目金属结构采购及安装投标保证金。

投标保证金每个投标人壹拾万元整，在开标前投标人将投标保证金汇至招标人指定账户内，汇款凭证或收据复印件随投标文件一起提交。

招标人指定账户名：江苏省水利建设工程有限公司

账  号：32001745736050488688

开户行：建设银行扬州琼花支行。

投标保证金金额：10万元整（不计息）。

## 5、投标文件获取

本次招标为公开招标。2023年12月15日至2023年12月20日上午9:00～下午17:00（节假日可网上购买）到江苏省水利建设工程有限公司工程部或网上购买招标文件，购买标书时经办人须携带本人身份证件、授权委托书（营业执照、安全许可证复印件加盖公章）和承担过类似工程的业绩证明文件或合同复印件（包括分包合同）。网上购买招标文件，购买时需将以上资料发送：戴海军，联系电话15896418408（微信同号）。招标文件每套售价人民币500元整，售后不退。

答疑（书面）截至时间：2023年12月21日下午17:00。

开标时间：2023年12月22日上午9:00。

## 6、开标时间安排

投标人应在2023年12月22日上午9:00前将投标文件送至江苏省水利建设工程有限公司五楼会议室（扬州市长征西路14号）。投标文件要密封，不密封的无效。如投标人法人或企业授权委托人不能按时到场，则该投标人的投标文件无效。

本次招标招标人不集中组织察看现场，但根据投标需要，投标人可自行察看现场，招标人安排专人配合。勘察现场联系人：姚鹏，联系电话：13814482520（微信同号）。

## 7、招标人地址：

扬州市长征西路14号江苏水建工程部

（1）公司联系人：戴海军，电话：15896418408、0514-87361483。

（2）项目联系人：姚鹏，联系电话：13814482520

（3）纪委联系人：姚立宏  联系电话：051487361772