## 投标报价单
投标报价单
（本表无须打印盖章，随投标文件的扫描件一起压缩上传平台）
序号 | 电气设备名称 | 柜型/规格 | 计量单位 | 工程数量 | 含税单价限价(元) | 含税单价(元) | 含税合价(元)
一 | 10kV高压设备
1 | 进线隔离柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | 34522 |  | 0
2 | 计量柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | 33086 |  | 0
3 | 总控开关柜 | KYN28-12 | 台 | 2 | 77577 |  | 0
4 | 电压互感器柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | 43038 |  | 0
5 | 电容避雷器柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | 50346 |  | 0
6 | 补偿进线开关柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | 71863 |  | 0
7 | 站用变开关柜 | KYN28-12 | 台 | 1 | 71863 |  | 0
8 | 主机开关柜 | KYN28-12 | 台 | 6 | 71863 |  | 0
10 | 补偿进线隔离柜 | TBB10 | 台 | 1 | 72000 |  | 0
11 | 电容补偿柜 | TBB10-180 | 台 | 1 | 72000 |  | 0
12 | 电容补偿柜 | TBB10-330 | 台 | 1 | 72000 |  | 0
13 | 电容补偿柜 | TBB10-390 | 台 | 1 | 72000 |  | 0
14 | 电容补偿柜 | TBB10-420 | 台 | 1 | 72000 |  | 0
15 | 高压软起动柜 | 450kW/10kV | 台 | 6 | 216775 |  | 0
二 | 低压设备
1 | 站变出线柜 | MNS | 台 | 1 | 27256.8 |  | 0
2 | 1#动力柜 | MNS | 台 | 1 | 37364.8 |  | 0
3 | 2#动力柜 | MNS | 台 | 1 | 31908.8 |  | 0
4 | 照明动力柜 | MNS | 台 | 1 | 18585.6 |  | 0
5 | 电容补偿柜 | MNS | 台 | 1 | 46728 |  | 0
6 | 控制楼风机动力箱 | XL-21 | 台 | 1 | 5453.6 |  | 0
7 | 排水泵动力箱 | XL-21 | 台 | 1 | 4900.8 |  | 0
8 | 电动阀动力箱 | XL-21 | 台 | 1 | 5220.8 |  | 0
9 | 检修动力箱 | XL-21 | 台 | 1 | 13371.2 |  | 0
10 | 插座箱 | JX3004 | 台 | 1 | 1526.4 |  | 0
12 | 直流系统 | 控制屏 | 台 | 1 | 38400 |  | 0
|  | 电池屏（含18节12V/100AH电池） | 台 | 1 | 38400 |  | 0
|  | 逆变屏（8kVA） | 台 | 1 | 38400 |  | 0
13 | 剩余电流监测主机 | 挂壁式 | 台 | 1 | 51168 |  | 0
三 | 变压器 |  |  |  | 变压器
1 | 站用变压器 | SC14-250kVA10/0.4kV（含外壳、风机、温控、连接母排等） | 台 | 1 | 46080 |  | 0
四 | 备品备件及专用工具 |  |  |  | 备品备件及专用工具
1 | 分合闸线圈 |  | 只 | 2 | 500 |  | 0
2 | 分合闸按钮 |  | 只 | 4 | 10 |  | 0
3 | 信号灯 |  | 只 | 4 | 10 |  | 0
4 | 熔断器 |  | 只 | 4 | 50 |  | 0
5 | 微型断路器 |  | 只 | 4 | 50 |  | 0
6 | 电磁锁 |  | 只 | 1 | 200 |  | 0
7 | 照明灯 |  | 只 | 4 | 50 |  | 0
8 | 加热器 |  | 只 | 2 | 100 |  | 0
9 | 断路器移动小车 |  | 台 | 1 | 3000 |  | 0
10 | 接地开关操作把手 |  | 把 | 2 | 50 |  | 0
11 | 断路器操作把手 |  | 把 | 2 | 50 |  | 0
12 | 手车驱动手柄 |  | 把 | 2 | 50 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 分项报价表（10kV高压设备）
10kV高压设备 元器件分项报价表
（本表须打印盖章，是投标报价的组成部分，同时此表电子档也要上传采购平台）
序号 | 电气设备名称 | 元器件名称 | 规格、型号 | 生产厂家、品牌 | 计量单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税合价(元)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计

## 分项报价表（低压设备）
低压设备 元器件分项报价表
（本表须打印盖章，是投标报价的组成部分，同时此表电子档也要上传采购平台）
序号 | 电气设备名称 | 元器件名称 | 规格、型号 | 生产厂家、品牌 | 计量单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税合价(元)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计